**FORMULAR NR. 1**

 Nr. înreg. .................. din ........................, ora …….

. (*nr. înregistrare la autoritatea contractantă* )

Operator economic.......................................(denumirea/numele)

Nr. înreg. ..................din .....................

(*nr. înregistrare la operatorul economic* )

**SCRISOARE DE ÎNAINTARE**

 Către,

**Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare**

Satu Mare, str. Corvinilor, nr.18, jud. Satu Mare, cod poştal 440080

 Ca urmare a Anuntului dvs de publicitate nr.\_\_\_\_\_\_\_din data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ privind achiziția organizată în vederea atribuirii contractului de achizitie publică având ca obiect ***„Servicii servicii de întreţinere a încălzirii centrale (verificare tehnică periodică/reautorizare centrale termice şi supape de siguranţă şi vase de expansiune) şi verificare tehnică periodică instalaţii de utilizare gaze naturale”,* cod CPV 50720000-8, 71356100-9.**

Noi, ..............................................................................................................................................

*(denumirea/numele ofertantului)*

vă transmitem alăturat PLICUL sigilat şi marcat în mod vizibil conţinând, ***în original***, oferta .

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării: .....................................

.................................................................................

 (numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului)

**FORMULAR NR. 2**

OFERTANTUL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (denumirea/numele)

**INFORMAŢII GENERALE**

1. Denumirea / numele operatorului economic :...................................................................................................

2. Cod fiscal : ............................................. Atribut fiscal : .................

3. Adresa sediului central : localitatea ........................................................................................................................................ , judeţ / sector ................................................................................ , ţara : ....................................................................... ,

strada ................................................................................. , nr. .............. , bloc ............. , scara ............... ,

etaj .............. , apt. ................ , cod poştal ...................................

4. Telefon : .................................................. Fax : ..................................................

Mobil : ............................................... (cu nominalizarea persoanei de contact) ..........................................................................

E-mail : ......................................................... Web : ...................................................................

5. Certificat de înmatriculare / înregistrare : .........................................................................................................

*(număr, data şi locul înmatriculării / înregistrării )*

6. Obiectul de activitate, pe domenii (*Activităţi CAEN pentru care există autorizare conform Statutului*) : .........................................................................................................................................................................................

 7. Birourile filialelor / sucursalelor locale (*dacă este cazul, adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare*) : ………...................................................................................................................……

8. Principala piaţă a afacerilor: …………………………................…………..............................................................

9. Cont IBAN nr : RO …......… TREZ ……….........………………………………….

 deschis la Trezoreria ………………………………………………………………………….

Data completării: .....................................

 Operator economic,

 ........................................................................

 (numele în clar, semnătura şi ştampila ofertantului)

**FORMULAR NR. 3**

..............................................

*(denumirea/numele ofertant)*

**FORMULAR DE OFERTĂ**

Către ....................................................................................................

 *(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)*

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .................................................... (*denumirea/numele ofertantului)* ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în anuntul menţionat să prestam ***„Servicii servicii de întreţinere a încălzirii centrale (verificare tehnică periodică/reautorizare centrale termice şi supape de siguranţă şi vase de expansiune) şi verificare tehnică periodică instalaţii de utilizare gaze naturale”***

 pentru suma totală de *................................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)* , la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. *(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)*

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam servicii în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

3.Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................................................... zile *(durata în litere şi cifre)*

respectiv până la data de ....................... (*ziua/luna/anul)* şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

...............................................................................,

*(nume, prenume şi semnătură),*

*L.S.*

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... *(denumirea/numele operatorului economic)*

**CENTRALIZATOR DE PREŢURI**

1. **Servicii de întreținere anuală la centrale termice şi maşini de gătit**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Loc defuncţionare | Denumirea echipamentului | Numar echipamente | **Preț unitar ofertat fără TVA** | **Valoare totală ofertată fără TVA** |
|  | Căminul pentru persoane vârstnice ”Șansa” Satu Mare | Centrala termica Eurobongas 2/11P=186,7 kW | 3 |  |  |
| Cazan de abur de joasă presiune CVA 3000574 / 2005p = 0,5 bar, D = 300 kg/h, Tmax = 119,6°C | 2 |  |  |
| Masina de gatit  | 1 |  |  |
|  | Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități „Alexandru” Carei | Centrala termica Lamburghini GASTER N 107 AWP=106 kW | 1 |  |  |
| Centrala termica Termostahl ENP 70, P = 81 kW | 1 |  |  |
| Centrala termica Termostahl ENP 100, P = 116 kW | 1 |  |  |
| Masina de gatit | 3 |  |  |
|  | Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități „O viaţă nouă” Satu Mare | Centrala termica Beretta Power Max 100P= 97,4 kW | 2 |  |  |
| Masina de gatit  | 2 |  |  |
|  | Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Ana” Carei  | Centrala termica Termostahl ENP 70, P =81 kW | 1 |  |  |
| Centrala termica Termostahl ENP 100, P = 116 kW | 1 |  |  |
| Masina de gatit  | 2 |  |  |
|  | Centrul de servicii de recuperare neuromotorie (de tip ambulatoriu) „Sf. Spiridon” Satu Mare | Centrala termica Ariston Genus 35P=35kW | 1 |  |  |
| Centrala termica Motan Kplus T.F. 23 ERP, P=23 kW | 1 |  |  |
|  | Locuința maxim protejată „Lucia” Satu Mare | Centrala termica Ariston Clas One EIFI 35, P=35 kW | 1 |  |  |
|  | Locuința maxim protejată „Laura” Satu Mare | Centrala termica Ariston Clas Pre. EVO 35, P = 35 kW | 1 |  |  |
|  | Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Noroieni | Centrala Imack EKB-3G-100 P = 139/93 kW | 1 |  |  |
|  | Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități „Cristiana” Carei | Centrala termica RODI DUAL 150, P= 150 kWArzator GULLIVER BS3D P= 189/65-75kW | 2 |  |  |
| Masina de gatit  | 1 |  |  |
|  | Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare str.Crişan nr.3 | Centrala termica RX 55 CE IONOP= 66,7 kW | 2 |  |  |
|  | Locuința protejată ”Venus” Satu Mare | Centrala termica Ariston P = 24 kW | 1 |  |  |
|  | Centrul de plasament al copilului „Floare de colt” Halmeu | Centrala termica ViesmannVITOPLEX 200P= 200 kW | 2 |  |  |
|  | Centrul de primire în regim de urgență- Adăpost de noapte pentru copii strazii Hurezu Mare | Centrala termica Termostahl ENP 180, ENERSAVE PLUS, P=180kW cu Arzator GX4/2 | 1 |  |  |
|  | Centrul de asistenta si interventie a victimelor traficului de persoane, abuzului, neglijarii si exploatarii „Andrei” Satu Mare | Centrala termica Motan Kplus 24 T, P=24kW | 2 |  |  |
|  | Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare | Centrala termica Max Optimus 31, P = 30,8 kW | 2 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Alexandra” Amati | Centrala termica KesselTech SB FC/HC tip KTherm SB 35, P= 35 kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Teodora” Noroieni | Centrala termica Dominus KCG P= 40 kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Speranţa” Carei | Centrala termicaURSUL 40KLZ P=35kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Ana” Satu Mare | Centrala termica Ariston Clas One 35, P=35kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Maria” Satu Mare | Centrala termica Ariston Clas Premium EVO 35 EU, P=35kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Felicia” Satu Mare | Centrala termica Ariston Clas Premium EVO 35 EU, P=35kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Iris” Berindan | Centrala termica Immergas SpA- Victrix Tera, P=32kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Ştefania” Oar | Centrala termica Motan Kplus 24 T.F., P= 24 kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Mihaela” Tăşnad | Centrala termica Motan Kplus 24, P=24kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Daniel” Borlesti | Centrala termica Motan Kplus 23, P= 23 kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Orhideea” Rătești | Centrala termica Viadrus U22-D7 P= 35 kW | 1 |  |  |
|  | Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare Str. Corvinilor nr.18 | Centrala termica Termomax COLOR 55P = 49,5 kW | 3 |  |  |
| Centrala termica Beretta P= 24 kW  | 2 |  |  |
|  | Centrul maternal “Lorena” Satu Mare | Centrala termica K Plus, P= 24 kW | 1 |  |  |
| Centrala termica Max Optimus, P= 31 kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Violeta” Carei | Centrala termica Ariston BIS 24 FF, P=24kW | 1 |  |  |
|  | Casa de tip familial „Andreea” Carei | Centrala termica Ariston Cares S 30, P = 30 kW | 1 |  |  |
| **TOTAL FĂRĂ T.V.A** |  |

1. **Servicii de verificare tehnică periodică – reautorizare centrale termice, conform tabelului de mai jos :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Loc de funcţionare | Denumirea echipamentului | Numar echipamente | **Preț unitar ofertat fără TVA** | **Valoare totală ofertată fără TVA** |
| 1. | Căminul pentru persoane vârstnice ”Șansa” Satu Mare | Centrala termica Eurobongas 2/11P=186,7 kW | 3 |  |  |
| Cazan de abur de joasă presiune CVA 3000574 / 2005p = 0,5 bar, D = 300 kg/h, Tmax = 119,6°C | 1 |  |  |
| 2. | Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Noroieni | Centrala Imack EKB-3G-100 P = 139/93 kW | 1 |  |  |
| 3. | Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități ″Sfanta Ana″ Carei  | Centrala termica Termostahl ENP 70, P =81 kW | 1 |  |  |
| Centrala termica Termostahl ENP 100, P = 116 kW | 1 |  |  |
| 4. | Casa de tip familial „Alexandra” Amati | Centrala termica KesselTech SB FC/HC tip KTherm SB 35, P= 35 kW | 1 |  |  |
| 5. | Casa de tip familial „Daniel” Borlesti | Centrala termica Motan Kplus 23, P= 23 kW | 1 |  |  |
| 6. | Casa de tip familial „Mihaela” Tăşnad | Centrala termica Motan Kplus 24, P=24kW | 1 |  |  |
| 7. | Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare | Centrala termica Max Optimus 31, P = 30,8 kW | 2 |  |  |
| 8. | Casa de tip familial ″Iris″ Berindan | Centrala termica Immergas SpA- Victrix Tera, P= 32 kW | 1 |  |  |
| 9. | Centrul de servicii de recuperare neuromotorie (de tip ambulatoriu) „Sf. Spiridon” Satu Mare | Centrala termica Ariston Genus 35, P= 35 kW | 1 |  |  |
| 10. | Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități ″Alexandru" Carei | Centrala termica Termostahl ENP 100, P = 116 kW | 1 |  |  |
| 11. | Casa de tip familial ″Stefania″ Oar | Centrala termica Motan Kplus 24 T.F., P = 24 kW | 1 |  |  |
| **TOTAL FĂRĂ T.V.A** |  |

1. **Servicii de verificare tehnică periodică supape de siguranţă şi vase de expansiune, conform tabelului de mai jos :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Loc de funcţionare | Denumirea echipamentului | Numar echipamente | **Preț unitar ofertat fără TVA** | **Valoare totală ofertată fără TVA** |
|  | Căminul pentru persoane vârstnice ”Șansa” Satu Mare „Sansa” Satu Mare | Supapa de siguranta p = 4 bard =3/4” | 8 |  |  |
| Supapa de siguranta p = 6 bard = 1” | 6 |  |  |
| Supapa de siguranta p = 0,5 bard = 50/45 mm | 2 |  |  |
| Vase de expansiunepinc = 1,5 barpmax = 6 barV=300 l | 2 |  |  |
| Vas de expansiunepinc = 1,5 barpmax = 10 barV= 50 l | 1 |  |  |
|  | Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități „Alexandru” Carei | Supapa de sigurantap = 6 bard =1” | 2 |  |  |
| Supapa de sigurantap = 3 bard = 1” | 6 |  |  |
| Supapa de siguranta p = 3 bard = 3/4” | 5 |  |  |
| Vas de expansiunepinc = 1,5 barpmax = 9 barV= 50 l | 2 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 10 barV= 80 l | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 6 barV= 8 l | 1 |  |  |
| Vas de expansiunep = 1,5 barp = 6 barV=35 l  | 1 |  |  |
| 3. | Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități „O viaţă nouă” Satu Mare | Supapa de siguranta p = 3 bard = 1”  | 3 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 10 barV=300 l | 1 |  |  |
| 4. | Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Ana” Carei  | Supapa de siguranta p = 3 bard =1” | 2 |  |  |
| Supapa de siguranta p = 3 bard =3/4” | 4 |  |  |
| Supapa de siguranta p = 6 bard =3/4” | 2 |  |  |
| Vase de expansiunep = 1,5 barp = 10 barV=80 l | 2 |  |  |
| Vase de expansiune p = 1,5 barp = 10 barV= 50 l | 2 |  |  |
| 5. | Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare str.Crişan nr.3 | Supapa de sigurantap = 2,5 bard =1/2 ” | 3 |  |  |
| Supapa de sigurantap = 2,5 bard =3/4 ” | 1 |  |  |
| Supapa de sigurantap = 6 bard =3/4 ” | 1 |  |  |
| Vas de expansiunepinc = 1.5 barpmax = 6 barV= 25 l | 1 |  |  |
| Vas de expansiunepinc = 1.5 barpmax = 6 barV= 80 l | 1 |  |  |
| 6. | Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități „Cristiana” Carei | Supape de sigurantap = 3 bard = 1” | 5 |  |  |
| Supapa de sigurantap = 6 bard = 1 ” | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 4 barp =14,8 barV= 200 l | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 2,5 barp = 6 barV= 200 l | 1 |  |  |
| 7. | Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Noroieni | Supapa de sigurantap = 3 bard = 1” | 2 |  |  |
| Supapa de sigurantap = 6 bard = 3/4” | 1 |  |  |
| Supapa de sigurantap = 3 bard = 1/2” | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 8 barV= 12 l | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 2 barp = 6 barV= 105 l | 1 |  |  |
|  8. | Centrul de plasament al copilului „Floare de colt” Halmeu | Supapa de siguranta p = 2,5 bard =1 – 1 1/4” | 4 |  |  |
| Supapa de siguranta p = 2,5 bard =3/4” | 1 |  |  |
| Supapa de siguranta p = 2,5 bard =1/2” | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 6 barV= 200 l | 2 |  |  |
| 9. | Casa de tip familial „Alexandra” Amaţi | Supape de siguranta p = 2,5 bard =1/2” | 2 |  |  |
| Vas de expansiunepmax = 6 barpînc.= 1,5 barV= 50 l | 1 |  |  |
| 10. | Casa de tip familial „Teodora” Noroieni | Supapa de siguranta p = 3 bard =1/2” | 1 |  |  |
| Supape de siguranta p = 3 bard =1” | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 5 barV=35 l | 1 |  |  |
| 11. | Casa de tip familial „Speranţa” Carei | Supapa de siguranta p = 3 bard =3/4” | 1 |  |  |
| Supapa de siguranta p = 6 bard =1” | 1 |  |  |
| Vas de expansiunep= 1,5 barp = 11,4 barV= 50 l | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p= 1,5 barp = 10 barV= 8 l | 1 |  |  |
| 12. | Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare Str. Corvinilor nr.18 | Supapa de sigurantap = 2,5 bard =1” | 4 |  |  |
| Vas de expansiune P=1,5 bar p = 8 barV= 100 l | 1 |  |  |
| Vas de expansiune P=1,5 barp = 3 barV= 110 l | 1 |  |  |
| 13. | Casa de tip familial ″Maria″ Satu Mare | Supapa de sigurantap = 3 bard = 3/4” | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 4 barV= 25 l | 1 |  |  |
| 14. | Casa de tip familial ″Ana″ Satu Mare | Supapa de sigurantap = 3 bard = 1/2” | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 5 barV= 35 l | 1 |  |  |
| 15. | Centrul de asistenta si interventie a victimelor traficului de persoane, abuzului, neglijarii si exploatarii „Andrei” Satu Mare | Supapa de sigurantap = 3 bard = 3/4” | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 6 barV= 24 l | 1 |  |  |
| 16. | Casa de tip familial „Iris” Berindan | Supapa de siguranta p = 2 bard =3/4” | 1 |  |  |
| Supapa de siguranta p = 6 bard =3/4” | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 3 barV= 25 l | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 6 barV= 24 l  | 1 |  |  |
| 17. | Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare | Supapa de sigurantap = 3 bard =3/4” | 2 |  |  |
| Vas de expansiunepmax = 8 barpînc.= 1,5 barV= 50 l | 1 |  |  |
| Vas de expansiunepmax = 4 barptest = 1,5 barV= 25 l  | 1 |  |  |
| 18. | Casa de tip familial „Orhideea” Răteşti | Supapa de sigurantap = 2 bard =3/4” | 1 |  |  |
| Supapa de sigurantap = 6 bard =3/4” | 1 |  |  |
| Vas de expansiunep = 1,5 barp = 8 bar V= 25 l | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 6 barV= 24 l  | 1 |  |  |
| 19. | Centrul de primire in regim de urgenta – Adăpost de noapte pentru copiii strazii Hurezu Mare | Supapa de siguranta p = 3,2 bard =1 – 1 1/4” | 2 |  |  |
| Supapa de siguranta p = 3 bard =3/4” | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 4 barV= 250 l | 1 |  |  |
| 20. | Casa de tip familial ″Violeta″ Satu Mare | Supapa de sigurantap = 3 bard = 1/2” | 1 |  |  |
| Vas de expansiune p = 1,5 barp = 6 barV= 8 l | 1 |  |  |
| **TOTAL FĂRĂ T.V.A** |  |

1. **Servicii de verificare tehnică periodică la instalaţii de utilizare a gazelor naturale, conform tabelului de mai jos :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Loc defuncţionare  | Verificare tehnica periodica | **Preț unitar ofertat fără TVA** | **Valoare totală ofertată fără TVA** |
|  | Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități ″Sfanta Ana″ Carei  | x |  |  |
|  | Locuința maxim protejata ”Lucia” Satu Mare | x |  |  |
|  | Centrul de asistenta si interventie a victimelor traficului de persoane, abuzului, neglijentei si exploatarii ″Andrei″ Satu Mare | x |  |  |
|  | Casa de tip familial ″Speranta″ Carei | x |  |  |
|  | Casa de tip familial ″Andreea″ Carei  | x |  |  |
|  | Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare str.Corvinilor | x |  |  |
|  | Casa de tip familial ″Daniel″ Borlesti | x |  |  |
|  | Centrul maternal ″Lorena″ Satu Mare | x |  |  |
|  | Casa de tip familial ″Ana″ Sartu Mare | x |  |  |
|  | Casa de tip familial ”Iris” Berindan | x |  |  |
|  | Locuința maxim protejata ”Laura” Satu Mare | x |  |  |
|  | Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare | x |  |  |
| **TOTAL FĂRĂ T.V.A** |  |

1. **Servicii de intervenţii şi reparaţii accidentale la solicitare pentru: centrale termice, maşini de gătit, boilere, instalații de încălzire, instalații de utilizare a gazelor naturale, vase de expansiune, supape de siguranță, precum şi reparaţii în urma verificărilor tehnice**

**TARIF ORAR \_\_\_\_\_\_\_ LEI FĂRĂ TVA**

**TOTAL GENERAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Denumirea serviciului** | **Valoare ofertată fără TVA** |
| **1** | **Servicii de întreținere anuală la centrale termice şi maşini de gătit** |  |
| **2** | **Servicii de verificare tehnică periodică – reautorizare centrale termice** |  |
| **3** | **Servicii de verificare tehnică periodică supape de siguranţă şi vase de expansiune, conform tabelului de mai jos** |  |
| **4** | **Servicii de verificare tehnică periodică la instalaţii de utilizare a gazelor naturale, conform tabelului de mai jos**  |  |
| **5** | **Servicii de intervenţii şi reparaţii accidentale la solicitare pentru: centrale termice, maşini de gătit, boilere, instalații de încălzire, instalații de utilizare a gazelor naturale, vase de expansiune, supape de siguranță, precum şi reparaţii în urma verificărilor tehnice** |  |
| **6** | **TOTAL FĂRĂ TVA**  |  |

Se accepta preturi cu maxim 2 (doua) zecimale, in caz contrar nu se vor lua in considerare decat primele doua zecimale.

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

...............................................................................,

*(nume, prenume şi semnătură),*

*L.S.*

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... *(denumirea/numele operatorului economic)*

**FORMULAR NR. 4**

OPERATOR ECONOMIC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (denumirea/numele)

**DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT**

**ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016**

1. Subsemnatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)* în calitate de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (candidat/ ofertant/ ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  la achizitia pentru atribuirea contractului de ***„Servicii servicii de întreţinere a încălzirii centrale (verificare tehnică periodică/reautorizare centrale termice şi supape de siguranţă şi vase de expansiune) şi verificare tehnică periodică instalaţii de utilizare gaze naturale”***, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile **art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016** privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:

|  |  |
| --- | --- |
| **Numele şi prenumele** | **Funcţia** |
| Dragoș Mariana | Director general |
| Crisan Anca Maria | Director general adjunct |
| Pop Marcela Aurelia | Director general adjunct economic |
| Gorgan Adriana Mariana | Sef serviciu buget, finante, contabilitate,  |
| Pal Florica | Sef serviciu intern de prevenire si protective, tehnic si arhiva |
| Cădar Ioana | Coordonator Compartiment achizitii publice |
| Lungu Mihai-Claudiu | Consilier Superior Compartiment achizitii publice |

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

2.Subsemnatul declar ca dupa încheierea acordului-cadru de achizitie publica ma angajez sa respect prevederile art. 61 din Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice.

Operator economic,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(semnatura autorizată)*

**FORMULAR NR. 5**

**Operator economic**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(denumire)**

**Declaratie pe propria raspundere privind respectarea obligatiilor**

**din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca**

 Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa furnizez pe parcursul indeplinirii contractului de servicii ........................................ cu respectarea normelor legale relevante din domeniile mediului, social și al relaţiilor de muncă.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social și al relaţiilor de muncă şi am inclus în prețul de ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

 Data :................. Operator economic,

 ………………………….

 (semnatura autorizata)

**FORMULAR** NR. 6

**ÎMPUTERNICIRE**

Subscrisa ……………………, cu sediul în ………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………., CUI …………………., atribut fiscal …………, reprezentată legal prin …………………….., în calitate de ………………….., împutenicim prin prezenta pe ………………………, domiciliat în ……………., identificat cu B.I./C.I. seria …………., nr ……………., CNP ……………………………, eliberat de …………., la data de …………….., având funcţia de …………………, să ne reprezinte la achizitia, organizată de ........................................... cu sediul în ........................................, în scopul atribuirii contractului de achizitie având ca obiect ***„Servicii servicii de întreţinere a încălzirii centrale (verificare tehnică periodică/reautorizare centrale termice şi supape de siguranţă şi vase de expansiune) şi verificare tehnică periodică instalaţii de utilizare gaze naturale”***

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta achizitie;
2. Să raspunda solicitărilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare în timpul evaluarii ofertelor;

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participare.

Notă: *Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite*.

Data completării: …………………….

Denumirea mandantului,

Societatea ……………………………………………

reprezentată legal prin

………………………………………..

(nume, prenume)

 (funcţie)

……………………………

(semnătura autorizată şi ştampila)